**1.pielikums**

**TEHNISKĀ specifikācija apraksts un pamatprasības**

**(detalizēta tehniskā specifikācija tiks izsniegta Iepirkuma procedūras 2. posmā)**

Šī projekta ietvaros paredzēti projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbi katlumājai, kur paredzēts uzstādīt 1 (vienu) ūdenssildāmo biomasas katlu ar operatīvo kurināmā noliktavu, ar visām palīgiekārtām, ieskaitot kurināmā pieņemšanas un padeves sistēmu, jauno dūmeni, dūmgāzu apstrādes sistēmu, vadības sistēmu, projektēšanu, autoruzraudzību un montāžu un servisa darbu veikšanu 5 gadu laikā.

Katlumājas nomināla siltuma jauda 0,8 MW.

Katlumājas darbības principam jābūt balstītam uz vadību pilnīgā automātiskā režīmā, bez personāla uzturēšanas katlumājā, ar attālināto uzraudzību un regulēšanas iespēju. Ūdenssildāmā katla noslogotība būs atkarīga no āra gaisa temperatūras un tā svārstīsies diapazonā no 20% līdz 100%.

Jānodrošina katlumājas katlu iekārtas un kurināmā emisiju atbilstība 2021. gada 7. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 17 “Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām”.

**Darbu un pakalpojumu vispārējs apraksts:**

1. Būvprojekta izstrāde, t.sk., visu nepieciešamo atļauju un tehnisko noteikumu saņemšana, projektēšanas nosacījumu izpilde un atzīmes saņemšana par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Autoruzraudzības darbi būvdarbu laikā;
2. Infrastruktūras nodrošinājums būvlaukumā;
3. Būvniecības darbu veikšana;
4. Iekārtu montāža;
5. Objekta sagatavošana nodošanai ekspluatācijā un Pasūtītājam;
6. Objekta nodošana ekspluatācijā;
7. Personāla apmācība;
8. Iekārtu iedarbināšana un garantēto rādītāju pārbaudes;
9. Garantijas pakalpojumi garantijas laikā;
10. Servisa darbu veikšana.

**Prasības pamatiekārtām:**

1. Kurināma sadales un padeves sistēma – operatīva noliktava ar kustīgām grīdām un konveijers līdz katla priekšbunkuram;
2. Slīpo-kustīgo ārdu kurtuve, kas darbojas komplektā ar ūdenssildāmo katlu;
3. Ūdenssildāmais katls ar efektivitāti ne zemāku par 87%;
4. Sausā pelnu novākšanas sistēma;
5. Dūmgāžu apstrādes sistēma – multiciklons, dūmgāžu ventilatori, elektrostatiskais filtrs.
6. Dūmenis ar atbilstošo augstumu un izpildījumu;
7. Elektroapgāde;
8. Avārijas sistēma;
9. Automātiskā vadības sistēma;
10. Vizualizācijas programmas;
11. Visparceltnieciskie darbi;
12. Segumi un laukumi;
13. Inženierkomunikācijas un inženierkomunikāciju pārcelšana;
14. Ugunsdrošības risinājumi;
15. Izpilddokumentācija.

Kurināma galvenie parametri – mitruma saturs līdz 55%, pelnu saturs līdz 6%, izmērs līdz 100 mm (iespējams 5% saturs lielāks par 100 mm).

**2.pielikums**

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

par piedalīšanos iepirkuma procedūrā

“Fosilā kurināmā aizstāšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi un servisa darbu veikšana)Baldonē, Ķekavas novadā”,

(Identifikācijas Nr. BŪKS2022/1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendents: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | (nosaukums) | | | | | | | | | | | | | | |  |
| vienotais reģistrācijas Nr. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | personā | | | | |  |
| (vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds) | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar šī pieteikuma iesniegšanu: | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | | Apliecina, ka uz to un personām, uz kurām tas balstām, lai apliecinātu savu kvalifikāciju atbilstoši nolikumā noteiktām kvalifikācijas prasībām, neattiecas Nolikuma 10.punktā minētie izslēgšanas noteikumi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. | | Piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā “Fosilā kurināmā aizstāšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi un servisa darbu veikšana)Baldonē, Ķekavas novadā”,(Identifikācijas Nr.: BŪKS2022/1**).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3. | | Apliecinām, ka [*Pretendenta nosaukums*] ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, finanšu resursi, iekārtas, personāls un cita fiziska infrastruktūra, kas nepieciešami līguma izpildei. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4. | | Piekrīt nolikumam un tam pievienoto pielikumu noteikumiem, un apņemas slēgt līgumu un izpildīt visus līgumu nosacījumus, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. | | Apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas, tai skaitā precīza 6.punktā norādītā kontaktinformācija. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. | | Kontaktinformācija: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| juridiskā adrese: | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| faktiskā adrese: | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktpersonas e-pasta adrese: | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Tālruņa Nr.: | | | | | | |  | | | Faksa Nr.: | | |  | | | | | |  |  |  |
| Bankas rekvizīti: | | | | | | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | | | | |
| (vadītāja vai pilnvarotās personas amats) | | | | | | | | | |  | | (paraksts) | |  | (paraksta atšifrējums) | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | | | | | |
| (datums) | | | | | | | | | |  | | z.v. | |  |  | | | | | | |

**3.pielikums**

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI**

/forma/

**Iepirkuma procedūrai:** “Fosilā kurināmā aizstāšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi un servisa darbu veikšana)Baldonē, Ķekavas novadā”, (Identifikācijas Nr. BŪKS2022/1)”

I Veikto projektēšanas darbu saraksts

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Būvprojekta pasūtītāja nosaukums, adrese un kontaktpersona un tālruņa numurs, e-pasts** | **Būvobjekta nosaukums, funkcija un īss raksturojums** | **Objekta platība, kurā veikti būvdarbi un klasifikācijas kods** | **Veiktie projektēšanas darbi objektā (norādot darbu veidus un apjomus)** | **Būvdarbu izpildes termiņi (no - līdz)** |
| 1. |  | <…> | <…> |  | <…>/<…> |
| <…> |  | <…> | <…> |  | <…>/<…> |
| <…> |  | <…> | <…> |  | <…>/<…> |

II Veikto būvdarbu saraksts

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Būvdarbu pasūtītāja nosaukums, adrese un kontaktpersona un tālruņa numurs, e-pasts** | **Būvobjekta nosaukums, funkcija un īss raksturojums** | **Objekta platība, kurā veikti būvdarbi un klasifikācijas kods** | **Veiktie darbi objektā (norādot darbu veidus un apjomus)** | **Būvdarbu izpildes termiņi (no - līdz)** |
| 1. |  | <…> | <…> |  | <…>/<…> |
| <…> |  | <…> | <…> |  | <…>/<…> |
| <…> |  | <…> | <…> |  | <…>/<…> |

III Veikto servisa darbu saraksts

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Objekta adrese un kontaktpersona un tālruņa numurs, e-pasts** | **Objekta raksturlielumi un īss raksturojums (jauda, kurtuves tehnoloģija)** | **Objekta nodošanas ekspluatācijā gads/ mēnesis** | **Veiktie servisa darbi objektā (norādot darbu veidus un apjomus)** |
| 1. |  | <…> | <…> |  |
| <…> |  | <…> | <…> |  |
| <…> |  | <…> | <…> |  |

*[datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pilnvarotās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**4.pielikums**

*[uz pretendenta uzņēmuma veidlapas]*

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA FINANSIĀLO STĀVOKLI**

/forma/

*[Finanšu informācija tiek norādīta no ikgadējā finanšu pārskata (peļņas vai zaudējumu aprēķina), kas sagatavots ievērojot attiecīgās pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasības attiecībā uz gada finanšu pārskata noformēšanu un apstiprināšanu]*

**Iepirkuma procedūrai:** “Fosilā kurināmā aizstāšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi un servisa darbu veikšana)Baldonē, Ķekavas novadā”, (Identifikācijas Nr. BŪKS2022/1)”

Iepirkuma procedūras nolikuma prasība – vidējais gada apgrozījums bez PVN siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā un/vai būvdarbu veikšanā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pretendents nosaukums** | **Apgrozījums, EUR bez PVN** | | | **Kopā par trīs gadiem, EUR bez PVN** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
|  |  |  |  |  |
| **Kopā** |  |  |  |  |

Pretendents apliecina, ka tā vidējais gada apgrozījums (bez PVN) būvniecības pakalpojumu (būvdarbu, projektēšanas, autoruzraudzības) sniegšanā pēdējos 3 (trīs) kalendārajos gados (2019., 2020. un 2021.) (aprēķina pēc formulas: 3 gadu summa/3) ir ***[Summa cipariem]* EUR** (*[Summa vārdiem]*).

*[datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pilnvarotās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**5.pielikums**

**PRETENDENTA VADOŠO SPECIĀLISTU SARAKSTS**

**Iepirkuma procedūrai:** “Fosilā kurināmā aizstāšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi un servisa darbu veikšana) Baldonē, Ķekavas novadā”, (Identifikācijas Nr. BŪKS2022/1)”

Pretendenta projektēšanas un būvdarbu vadīšanas speciālisti un vadošais personāls:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Amata nosaukums | Vārds, uzvārds, | Sertifikāta/licences Nr, izdošanas gads, institūcija, kas izsniedza sertifikātu\* | Īss pieredzes apraksts *(projekta/līguma/*  *objekta nosaukums, Nr., termiņš, īss galveno darbu apraksts, summa (ja prasīta))* |
| **Pretendenta vadošie sertificētie projektētāji:** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Citi projektētāji*  *(ja nepieciešams)* |  |  |  |
| **Pretendenta vadošie sertificētie būvdarbu vadītāji un vadošais personāls:** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Citi speciālisti*  *(ja nepieciešams)* |  |  |  |

*\* Jāpievieno visu norādīto vadošo speciālistu CV (noformētu atbilstoši nolikuma 6.pielikumam), sertifikātu/licenču/diplomu kopijas, izņemot tos dokumentus, ko var pārbaudīt publiskajās datubāzēs, Būvniecības informācijas sistēmā (*<https://bis.gov.lv/bisp/>*).*

*[datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pilnvarotās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**6.pielikums**

**PRETENDENTA vadošā personāla**

**CURRICULUM VITAE (CV)**

/forma/

**Iepirkuma procedūrai:** “Fosilā kurināmā aizstāšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi un servisa darbu veikšana)Baldonē, Ķekavas novadā”, (Identifikācijas Nr. BŪKS2022/1)”

Norādīt vadošā speciālista pozīciju (amatu) iepirkuma līguma izpildē: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Vārds:

2. Uzvārds:

3. Uzņēmuma nosaukums, kurā pašlaik strādā:

4. Izglītība (sadaļa aizpildāma tikai par tiek speciālistiem, kuriem ir izvirzīta prasība izglītībai):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mācību iestāde** | **Mācību periods (no/līdz)** | **Iegūtā kvalifikācija, grāds, izglītību apliecinošs dokuments (nosaukums, Nr.)\*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*\* Pieteikumā jābūt pievienotām izglītību/kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijām.*

5. Profesionālās darbības atbilstības sertifikāti/apliecības\*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Profesionālās darbības joma** | **Dokumenta izdevējs** | **Dokumenta nosaukums un Nr.** | **Dokumenta derīguma termiņš** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*\* Pieteikumā jābūt pievienotām sertifikātu/apliecību kopijām, izņemot tos, kurus var pārbaudīt Būvniecības informācijas sistēmā (*<https://bis.gov.lv/bisp/>*).*

6. Profesionālā pieredze\*:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekta/objekta izpildes laiks (no/līdz)** | **Projekta/objekta nosaukums un īss raksturojums, kas apliecina atbilstību nolikuma prasībām** | **Veiktie pienākumi projektā/objektā** | **Darba devējs** | **Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tālrunis)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*\* Aprakstā jānorāda tā pieredze un kvalifikācija, kas apliecina nolikumā prasīto speciālista pieredzi.*

7. Vadošā speciālista apliecinājums:

Es, *[speciālista vārds, uzvārds]*, apliecinu, ka iepriekš minētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es, *[speciālista vārds, uzvārds]*, apņemos laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz pilnīgai saistību izpildei veikt *[amata nosaukums]* pienākumus iepirkuma procedūras “Fosilā kurināmā aizstāšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi un servisa darbu veikšana) Baldonē, Ķekavas novadā”, (Identifikācijas Nr. BŪKS2022/1)” iepirkuma līguma ietvaros, ja iepirkuma procedūras rezultātā pretendentam *[Uzņēmēja nosaukums]* tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un līgums tiks noslēgts.

Šī apņemšanās nav atsaucama.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Speciālista paraksts, vārds, uzvārds

*[datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pilnvarotās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**7.pielikums**

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA NORĀDĪTO PERSONU, UZ KURAS IESPĒJĀM BALSTĀS**

/forma/

*[Norāda informāciju, ja kvalifikācijas prasību izpildei pretendenta atsaucas uz personu, uz kuras iespējām balstās, iespējām, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei]*

**Iepirkuma procedūrai:** “Fosilā kurināmā aizstāšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi un servisa darbu veikšana)Baldonē, Ķekavas novadā”, (Identifikācijas Nr. BŪKS2022/1)”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personas, uz kuras iespējām balstās, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Kvalifikācijas prasība, uz kuru pretendents atsaucas *(pievienots atbilstību pierādāms sertifikāts, dokuments, pieredze)* | Personas, uz kuras iespējām balstās, nodotie resursi kvalifikācijas prasību izpildei | Īss personas, uz kuras iespējām balstās, veicamo darbu aprakstu iepirkuma līguma izpildē |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*[datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pilnvarotās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**8.pielikums**

**PRETENDENTA NORĀDĪTĀS PERSONAS, KURAS SPĒJĀM TAS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS**

/forma/

**Iepirkuma procedūrai:** “Fosilā kurināmā aizstāšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi un servisa darbu veikšana)Baldonē, Ķekavas novadā”, (Identifikācijas Nr. BŪKS2022/1)”

Ar šo *[Personas, uz kuras spējām balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja persona, uz kuras spējām balstās, ir fiziskā persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja persona, uz kuras spējām balstās, ir fiziskā persona) un adrese]* apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties iepirkuma procedūrā, kā pretendenta *[pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese]* norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un
2. gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvniecības darbus: *[īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam]* un/vai nodot pretendentam šādus resursus: *[īss pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts]*, un
3. uz to neattiecas neviens no SPSIL 48.panta pirmās daļas [2.](https://likumi.lv/doc.php?id=288730" \l "_blank), [3.](https://likumi.lv/doc.php?id=288730" \l "_blank), [6.](https://likumi.lv/doc.php?id=288730" \l "_blank), [8.punktā](https://likumi.lv/doc.php?id=288730" \l "_blank) noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem.

*[datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[personas, uz kuras spējām balstās, vai pilnvarotās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[personas, uz kuras spējām balstās, vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pilnvarotās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**9.pielikums**

**INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJU**

/forma/

*[Norāda informāciju, ja kādu iepirkuma līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem, kā arī iesniedz veidlapā minētos dokumentus. Ja pretendents nevar iesniegt precīzu informāciju par piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo līguma daļu, viņš to iepirkuma procedūras 1.posmā var norādīt tikai vispārīgi (informatīvi), bet precīzu informāciju iesniegt kopā ar piedāvājumu iepirkuma procedūras 2.posmā.]*

**Iepirkuma procedūrai:** “Fosilā kurināmā aizstāšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi un servisa darbu veikšana)Baldonē, Ķekavas novadā”, (Identifikācijas Nr. BŪKS2022/1)”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, (tālrunis, fakss, kontaktpersona) | Būvdarbu apraksts, kurus nodod apakšuzņēmējam | Apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu daļa (% no piedāvātās līgumcenas) | Sertifikāts vai līdzvērtīgs dokuments, kas apstiprina apakšuzņēmēja tiesības veikt norādītos darbus |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| -/- |  |  |  |

*[datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pilnvarotās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**10.pielikums**

**APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS**

/forma/

**Iepirkuma procedūrai:** “Fosilā kurināmā aizstāšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi un servisa darbu veikšana)Baldonē, Ķekavas novadā”, (Identifikācijas Nr. BŪKS2022/1)”

Ar šo *[Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese]* apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties iepirkuma procedūrā, kā *[pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese]* apakšuzņēmējs, un
2. gadījumā, ja ar/pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvniecības darbus: *[īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam]* un/vai nodot pretendentam šādus resursus: *[īss pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts]*, un
3. uz to neattiecas neviens no SPSIL 48.panta pirmās daļas [2.](https://likumi.lv/doc.php?id=288730" \l "_blank), [3.](https://likumi.lv/doc.php?id=288730" \l "_blank), [6.](https://likumi.lv/doc.php?id=288730" \l "_blank), [8.punktā](https://likumi.lv/doc.php?id=288730" \l "_blank) noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem.

*[datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[apakšuzņēmēja vai pilnvarotās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[apakšuzņēmēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pilnvarotās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*